物业公司防汛工作方案

物业公司防汛工作方案 1 汛期即将来临，为确保全区电

力设施安全渡汛，确保汛期电网安全可靠运行，根据 xxx 省

电力集团公司农电部文件要求，结合我公司实际情况，现将

加强防汛工作有关事宜通知如下：

一、组织领导

为加强防汛工作领导，确实落实好汛期的各项工作，经

研究决定，公司成立供电公司防汛工作领导小组。

组长：

副组长：

成员：

防汛领导小组的主要任务是加强对防汛工作的组织领

导，全面负责防汛工作的部署、监督检查和落实，要求各单

位也要成立相应的领导机构。

二、责任分工

三、防汛措施

1、生产技术部会同有关单位，认真抓好汛期的安全供

电工作；调度所、各供电所要严格执行规程，做好变电设施

运行管理，确保汛期安全运行；送电工区、供电所抓好所辖

送配电线路管理，定期巡视，发现缺陷及时消除，保证线路

可靠安全运行。

2、调度所、各供电所从即日起对所辖的设备进行一次

全面检查，消除存在的问题，对电缆沟、排水沟进行仔细检

查疏通，并配备足够排水设施，保证汛期排水畅通。

3、运输公司做好汛期车辆配备，保证三辆工具车，一

辆东风车，一辆特种车，一辆通讯指挥车，值班大小车辆，

由公司办公室统一安排，防汛物资由物资公司专库保管，检

修工具由物业公司准备，抢险备用发电车由修试公司专人负

责。

4、营销部及调度所要合理分配负荷，确保重点地区防

汛用电。

5、各厂、供电所要成立防汛抢险小分队，负责所在地

区大、中、小水库的防汛抢险任务，确保生产设施、输电设

施和人身的安全。

成立抢险总队

队长：

队员：

抢险队主要负责电力设施的’抢险，并作为各单位的增

援力备用。

四、几点注意事项

1、各单位要加强工作责任心，坚守工作岗位，遇有险

情要马上奔赴现场进行抢险处理。

2、各厂、供电所、调度所、送电工区、修试公司接通

知后立即将本单位防汛抢险队名单、值班电话报生产技术

部。

3、信通公司对各变电站的通讯设施进行一次全面的检

查和调试，确保电力通讯畅通无阻。

4、各单位从接到通知之日起，严格执行汛期昼夜 24 小

时值班制度，保证人员、物资、车辆三到位，遇有恶劣天气

各分片领导和工作人员要立即赶赴所负责单位开展工作。

5、调度所要注意安排雷雨季节线路重合闸的投入、解

除，防止事故扩大、延长停电时间，各单位要及时将出现的

问题向主管部门汇报。

物业公司防汛工作方案 2 根据《信阳市供水集团有限公

司 XX 年防汛工作方案》的部署和要求，为确保部门责任路

段安全渡汛，结合本部门及责任路段实际情况，特制定本工

作方案。

一、防汛工作总目标要求和任务

总体要求：坚持以人为本，牢固树立防大汛、抗大涝的

思想，按照全市防汛抗旱工作“全体参与、人人有责”的要

求，加强领导，明确责任，切实落实《信阳市供水集团有限

公司 XX 年防汛工作方案》明确的责任任务。根据公司安排，

我部责任路段：鸡公山大街湖东大道至宝石桥路段。

二、成立抢险组织

1、指挥组

组长：

副组长：

勤务保障：

2、应急一分队：

分队长：

队员：

3、应急二分队

分队长：

队员：

4、应急三分队

分队长：

队员：

5、应急四分队

分队长：

队员：

三、工作要求

1、全体人员要高度重视防汛工作，加强领导，明确责

任，遇到险情随叫随到，确保防汛工作落实到位。

2、要求防汛组织组成人员在防汛期间保持 7×24 小时

通讯联络畅通。

四、主要措施

（一）切实加强领导。部长对部门防汛工作责任路段总

负责。为进一步落实防汛责任制，明确职责，各有关责任人

要按照责任分工抓好落实。

（二）严格落实制度。接到雨情、汛情、险情时，要及

时向上级汇报。实行统一指挥，各分队要随时准备接受并坚

决服从指挥组的指挥。

物业公司防汛工作方案 3 为切实做好中心城市防汛工

作，在确保汛期城市安全供水的同时，配合我市防汛各项任

务落到实处，根据供水公司 2013 年防汛工作方案，结合实

际，制订监察部防汛工作方案如下：

一、总体要求

牢固树立防大汛、抗大涝的思想 ,按照中心城市防汛工

作的总体部署，加强领导，明确责任，落实任务，全力做好

水厂取水头部、净水厂、供水加压站、供水管网、家属院等

重点区域、重点部位的汛期检查、监控和防范工作，确保汛

期不发生洪涝灾害，确保城市安全供水和员工人身、财产安

全，同时配合做好汛期责任防控路段的排水畅通，道路和桥

梁通行安全。

二、责任任务

按照城市防汛工作“全体参与、人人有责”的要求，明

确各部室防汛责任任务。

三、保障措施

（一）加强领导。成立防汛工作领导小组，监察部部长

郑黎伟任组长，为防汛工作总指挥；其他副部长为副组长，

负责承担防汛责任任务的指挥协调；各班组长为成员，具体

负责承担防汛责任任务的督促落实。要明确本部室防汛分工

和责任，做到人员到位，思想到位，工作到位，落实到位。

（二）措施得力。在落实防汛工作中，一要强化认识，

做好防大汛准备，遇大到暴雨，分管部长及各班组长必须在

各自所负责的防汛岗位上；二要突出重点，要在保证安全的

前提下，千方百计做好防汛工作，确保正常供水；三要强化

措施，做到重点部位要有重点措施，防汛物资储备足够、及

时到位；四要责任到人，确保人员到位、思路清晰，分清工

作孰轻孰重，突出汛期防大汛意识。五要服从调度，在防汛

工作中，要服从公司防汛领导小组的统一指挥、调度，及时

充实到防汛最需要的地方。

（三）严肃纪律。对以下行为，将依据国家、省、市防

汛有关法规、规定，追究相关分管部长和责任班组的责任。

一是因防汛措施落实不力，造成责任区域汛期发生内涝、损

失严重的；发生房屋倒塌，造成财产损失和人员伤害的；发

生安全生产事故，不能正常生产的。二是按照《方案》各部

室承担的防汛工作职责，因检查不严，组织落实不力，责任

不到位，出现责任事故，严重影响正常工作开展和生活秩序，

损失严重的。

（四）加强值班。一是要做好值班记录和通话记录，大

雨、暴雨期间分管部长和各班组长一律不准关闭手机，保持

通讯工具 24 小时畅通；二是一旦发生较大降雨，分管部长

和各班组长要坚守在防汛工作岗位上，并立即组织人员进行

全面巡查，实时监控，发现道路、区域内涝情况要及时处置，

并向公司防汛领导小组汇报。