物业公司防汛应急预案

为了搞好防汛抢险工作，确保本企业度汛，预案编制工作，坚

持“平安第一，常备不懈，以防为主，防抢结合”的方针，接下来

为你带来物业企业防汛应急预案，希望对你有帮助。

根据《中华人民共和国防洪法》和某某集团控股有限企业、

区、街等上级有关部门对防汛工作的具体需要求,结合我企业实际情

况，为确保各项措施落实到位，使汛期各项工作顺利进行，编制企

业防汛抢险应急预案”。具体如下：

本着“团结协作和局部利益服从全局利益”的原那么，以科学

的态度认真分析实际情况，立足防大汛应对突发性灾害天气，切实

做好防汛排涝的各项准备工作，采取有效措施防止季漏雨、倒灌、

淹泡等现象，防止和减少经济损失，保障汛期生产经营的正常进

行，编制操作性较强的防汛预案，确保企业及职工生命财产平安。

防汛工作严格执行行政首长领导下的分级负责制，层层夯实责

任，防汛期间各车间部门一把手亲自挂帅，同时为使防汛的各项指

挥工作的有序进行，企业成立防汛工作指挥部。成员如下：

总 指 挥：集团企业党委书记、总经理 副总指挥：集团企业党

委副书记、工会主席

成 员： 企业各分管领导、本部各部门负责人。

联 络 员：xxx

值班 ：

企业办公室：

综 合 部：

夜间值班：

值 班 室：

在汛期，为预防灾害事故对生产经营造成影响，我们按照某某

集团(控股)有限企业、区、街防汛指挥部的需要求，组建保安队和

消防队为主的应急抢险分队，应急抢险分队服从企业防汛工作指挥

部领导，在汛情紧急情况下随时进入防汛抢险战斗负责处置紧急情

况。

1、为了做好防大汛、排大涝的各项准备工作，我们根据上级防

汛指挥部的需要求，组建以民兵和青壮年职工为主体的二百人抢险

队伍，出现特大汛情将服从区防汛指挥部统一调动，做好上堤抗洪

抢险的准备。

2、在防汛期间，为搞好企业内部抢险排涝工作，由企业职工组

成 100 人的抢险队伍，一切抢险工作由企业防汛指挥部统一调动。

为平安渡汛，保证企业财产不受损失，在预报大雨及暴雨来临

时，各车间、部门应加强防汛力量，保证在岗人员不得少于 2 人。

同时，为确保企业所属企业各生产车间的厂房、库房及重点需要害

部位的汛期平安，尤其是杜绝各种细菌通过地下排水对食品的感

染，车间、部门相应做好汛前防漏雨和对厂区内地下排水管道检

查，各库房部位做好防倒灌检查工作，发现问题及时找主管部门解

决，对地势低洼部位应采取防倒灌的措施，并切实保证平安渡汛，

做到中、小雨不漏，大雨不倒灌，确保生产经营正常进行。

为搞好今年的防汛抢险、排涝等项工作，做到有备无患，各有

关部门做好防汛设施、防汛工具、排水管道、防汛用土、防汛闸

板、防水胶堵、通讯线路、值班车辆等各类物资的管理、维修、保

养等项工作，使之处于良好战备状态。目前，我企业备有防汛工

具：铁锨 50 把、扁担 50 条、排水泵 3 台、箩筐 18 个。

为确保平安渡汛，在汛期安排企业领导及管理人员防汛值班。

对重点需要害部位设专人值班制度，车间及有关部门领导值班制

度，特别是遇有中、大雨时各重点部位必须有车间部门领导在岗，

以便发现问题及时解决。

在防汛工作中，贯彻“谁领导、谁负责”，“谁在岗、谁负

责”的原那么，树立全局观念，做好防大汛的各项准备工作。为

此，制定各有关岗位职责：

在汛期积极组织安排好生产并做好防漏雨和防污水倒灌的各项

工作，及时掌握汛期的天气变化，结合生产实际协助组织排水、抢

险。遇有雨情预报或夜间突发雨情，各车间、部门主需要领导及防

汛重点部门领导必须立即上岗巡视检查本车间、部门漏雨积水情

况，并服从企业安排。

为了保证企业的正常生产、工作秩序和生命财产的平安,使企业

各种设施在夏季平安度汛。

组长：Xx

副组长：Xx

成员：Xx

抢险救援队伍：企业所有人员有责任有义务参加抗洪抢险，保

护企业财产平安。

在险情发生时，由企业办公室负责现场指挥，机关各部门及

中、西药车间负责人积极调配本部人员，配合进行抢险救援。险情

发

生在夜间或休息日时，值班人员临时负责指挥，并及时通知防

汛小组成员赶赴现场。

1、防汛器材放在门岗，放防汛器材，主需要有编织袋、砂子、

铁锹等;

2、企业重点部位：企业所有厂房门口。

3、险情：

(1)企业门口向内流水不及。

(2)排水管道堵塞，厂区内水位上升。

4、汛期到来之前，办公室人员应仔细巡查全厂重点部位

(1)楼顶平台排水沟是否畅通无阻，同时将楼顶垃圾清运干净;

(2)检查污水井、排水管是否有堆积物，并加以去除，保证排水

畅通;

(3)检查配电室等重需要机房是否有漏雨情况，假设有发生应及

时处理。

1、假设厂内出现险情时，需要迅速用沙袋堵住重点部位门口，

保护企业财产。

2、险情发生后，需要进行全面检查，统计本次汛情造成的损失

和物资消耗情况，并及时补充防汛物资，做好下次防汛准备;

3、事件处理过程需要进行详细记录，由办公室向企业领导及上

级部门作出汇报。

为了有效防御灾害性洪水，标准防洪防汛程序，切实保障人民

生命财产平安，最大程度的减轻灾害损失，根据《中华人民共和国

防洪法》和《中华人民共和国防汛条例》规定，结合本工程工程防

洪防汛工作的实际情况，制定本预案。

1、事故现场总指挥由工程经理部经理***担任;

2、伤员营救组由副经理***担任组长，施工队各班组分别抽调

作业人员组成;

3、物资抢救组由施工队长***担任组长，施工队各班组分别抽

调施工人员组成;

4、保卫疏导组由后勤人员和施工队各班组分别抽调施工人员组

成;

5、抢险物资供给组由物资负责人曾德和担任组长、施工队各班

组分别抽调施工人员组成;

6、后勤供给组由工程部办公室人员组成;

7、现场临时医疗组由现场医护人员和施工队各班组分别抽调人

员组成;

8、防洪防汛应急救援领导小组的日常办事机构为工程部办公

室。

1、事故现场总指挥的职能和职责：

a、所有事故现场操作的指挥和协调;

b、现场事故评估;

c、保证现场人员和公众应急行动的执行;

d、控制紧急情况;

e、现场应急行动的指挥;

f、作好应急救援处理现场指挥权转化后的移交和应急救援处理

协助工作;

g、做好消防、医疗、交通管制、抢险救灾等各公共救援部门联

系工作。

2、伤员营救组的职能和职责：

a、引导现场作业人员从平安通道疏散;

b、对受伤人员进行营救至平安地带。

3、物资抢救组的职能和职责：

a、抢运可以转移的场区内物资;

b、转移可能引起新危险源的物品到平安地带。

4、保卫疏导组的职能和职责：

a、对场区内外进行有效的隔离工作和维护现场应急救援通道畅

通的工作;

b、疏散场区外的居民撤出危险地带。

5、抢险物资供给组的职能和职责：

a、迅速调配抢险物资器材至事故发生点;

b、提供和检查抢险人员的装备和平安配备;

c、及时提供后续的抢险物资。

6、后勤供给组的职能和职责：

a、迅速组织后勤必须供给的物品;

b、及时输送后勤供给物品到抢险人员手中。

7、现场临时医疗组的职能和职责：

a、对受伤人员作简易的抢救和包扎工作;

b、及时转移重伤人员到医疗机构就医。

工程部成立相应的水灾事故应急救援领导小组办公室，在汛期

安排人员 24 小时值班，值班

在险情发生第一时间及时上报应急救援总指挥，同时上报企业

总部领导。

1、工程部办公室在防汛应急救援领导小组的领导下，负责组织

各施工班组制定相应的应急预案，做好准备工作。

2、办公室负责做好天气预报信息的收集、跟踪和传递工作，催

促各部门落实汛期的值班人员，并做好记录。

3、接到工程部施工队各班组按照所在地的有关紧急警报通知

后，工程部防汛应急救援领导小组的全体人员应立即召开会议，并

组织作好抗灾准备工作，催促做好各项应急措施，工地现场应加强

巡逻检查，配备好抢险器材和物资。

4、办公室组织施工队各班组制定水灾事故处理的应急预案措

施。

5、施工队各班组按防汛区域做好应急措施，使施工现场的排水

系统畅通，加固临时用电线路，保证通讯畅通。

6、危险品存放应有明显的标志，防止洪水将其搅乱、混杂、流

失，造成事故，需需要时制定相应的应急措施。

7、工程部防汛应急救援领导小组组织应急预案的实施和检查，

办公室催促各部门做好检查并记录。

1、工程部办公室负责联络防汛应急响应有关事宜，并组织施工

队各班组实施应急响应的预案。

2、施工队各班组应积极配合办公室工作，并按制定的应急响应

预案实施。

3、当发生严重意外防汛情况时，防汛应急救援领导小组应立即

报告政府有关部门，以求得援助和指导，并及时向企业领导报告，

同时应组织全体抢险人员根据灾害事故情况的特点，实施有效的应

急措施，争取短时间内，努力将损失、不利因素降至最小程度或消

除。

4、 当发生一般意外事件时，各部门按应急措施进行事件的处

置，及时撤离人员和重需要物资，控制和防止事件扩大，努力将损

失或不利因素降至最小程度。

当确认发生防洪防汛事故时，由现场负责人下令，报告值班

室，组织所有现场施工人员将施工机械加以安置保护，现场施工人

员由班组长带队全部撤离。被困施工人员来不及撤离的，应选择地

势较高地方躲避洪水，进行自我保护，等待组织救援。

1、工程部组织施工队各班组及时清点人员，确认有无被困人

员，并集结待命，不得私自外出;

2、工程部组织抢险突击队，由施工队各班组抽调精壮工人组

成，负责安装堆砌砂袋，标准水流方向;

3、配备充分照明、救生设备，由工程部组织身体素质好、水性

高的工人执行搜索救援活动;

4、在发生水灾时，如设备不能撤离到平安位置，应使设备处于

动力关闭、加固和适当防护状态，防止设备造成不必需要的损坏。

5、卫生员做好准备，并视汛情提前与定点医院联系。