物业公司防汛抗旱⽅案

物业公司防汛抗旱⽅案

为了确保⼯作或事情能⾼效地开展，常常要根据具体情况预先制定⽅案，⽅案是从⽬的、要求、⽅式、⽅法、进度等⽅⾯进⾏安排的书⾯计划。你知道什么样的⽅案

才能切实地帮助到我们吗？以下是⼩编整理的物业公司防汛抗旱⽅案，欢迎⼤家分享。

物业公司防汛抗旱⽅案 1

⽬的：

为了保证业主的正常⽣活、⼯作秩序和⽣命财产的安全，确保各设备的正常运⾏，使各建筑物及设施设备在夏季安全防汛期间⽆损坏。

适⽤范围：

所辖范围

监督执⾏：

安全环境部

防汛应急程序：

⼀、防汛组织程序

1、在汛期到来之前成⽴防汛⼩组，由安全环境部经理任组长，安全环境部主管任副组长，组员安全环境部所有⼈员；

2、在险情发⽣时，安全环境部主管必须⽴即到达现场进⾏抢险⼯作,并通知分公司领导负责物⼒、⼈⼒的调配，⼯程维修组根据现场情况，采取有效措施。安全环境

部负责调配⼈员配合进⾏抢险救援。险情发⽣在夜间和双休⽇时，⼩区主管临时负责指挥，并及时通知防汛⼩组其他成员赶赴现场。

⼆、汛期⼯程部防汛措施

1、设⽴防汛器材专⽤存放库，内存放防汛器材，主要应有排⽔泵、排⽔胶管、防⽔配电箱、编织袋、砂⼦、铁锹等；

2、汛期到来之前，安全环境部主管，领班，应仔细巡查。

（1）楼顶平台排⽔沟是否畅通⽆阻，同时将楼顶垃圾清运⼲净；

（2）检查地下积⽔坑污⽔泵是否灵敏有效，并将控制开在“⾃动”位置；

（3）检查⼤⼩区内、外⾬⽔井、污⽔井、⾬⽔管是否有堆积物，并加以清除，保证排⽔畅通；

（4）维修组检查配电室、控制室等重要机房是否有漏⾬情况，若有发⽣应及时处理。

（5）安全环境部主管，领班，重点检查⾬⽔⼝、排⽔管、地下车库、污⽔泵、电梯底坑周围和以往记录在册的问题点。

（6）同时加强电⽓设备、设施、包括避雷⽹(针)、电缆沟等的检查、巡视，发现问题及时解决。

三、险情处理程序

1、若⾬⽔灌⼊地下车库，安全环境部主管，领班，应及时通知⼯程⼈员启动污⽔泵排⽔，并及时通知车主，组织疏通车辆撤离车库,停在安全处.在夜间和双休⽇时，

安全环境部经理⼀⽅⾯组织⼈员进⾏抢险，⼀⽅⾯马上通知安全环境部防汛⼩组其他成员；

2、⼩区安全环境部所有⼈员由安全环境部经理指挥，⼀部分⼈员维持秩序，⼀部分⼈员排除险情、抢救设备；

3、⼩区保洁⼈员清除各处积⽔；

4、险情发⽣后，公司办公室要进⾏全⾯检查，统计本次汛情造成的损失和物资消耗情况，并及时补充防汛物资，做好下次防汛准备；

5、各⼩区主管负责将事件处理过程详细记录，向公司领导作出汇报。

物业公司防汛抗旱⽅案 2

20**年汛期⾬季即将来临，为确保⼩区和地下车库的安全排涝，确保业主的车辆停放安全，保证业主⽣活秩序的正常有序，根据各级防汛⼯作精神和多年来关于防汛

⼯作的要求，结合XXX的实际情况，特制定防汛⼯作应急预案。

⼀、成⽴防汛⼯作应急领导⼩组，加强领导

组长：***

副组长：***

成员：***、***、***、***

⼆、成⽴防汛⼯作抢险队伍，确保安全

指挥：***

组长：***

抢险队伍：服务中⼼办公室⼈员、全体秩序维护员、保洁班

共计22⼈。

三、防汛⼯作职责：

1、认真贯彻执⾏市公司关于防汛排⽔的指⽰精神，全⾯指挥XXX防汛⼯作。实⾏防汛责任经理负责制，物业服务中⼼主任为防汛安全第⼀责任⼈，快速、及时、有效

地处置XXX防汛⼯作中出现的各类突发性灾害事故。采取有效措施，⽴⾜⼩区，坚持⾃保、⾃救，确保XXX汛期安全。

2、组织⾜够的防汛物资，根据出现的险情，提出排险、抢险⽅案。及时分析汇总汛期中⽔情和灾情，为防汛⼯作提供科学依据。

3、负责检查、监督防汛措施的落实情况；负责检查、监督防汛物品的准备；确保业主的正常⽣活秩序和财产安全，杜绝地下室漫⽔。

四、防汛⼯作要求及措施：

1、成⽴防汛领导⼩组和抢险队，具体负责XXX的防汛⼯作，确保安全渡汛和业主财产不受损失。

2、及时收集⾬情、汛情等情报。做好防汛宣传⼯作，提⾼全体业主的防汛意识，确保⽆事故发⽣。

3、防汛期间要保障通讯畅通，防汛成员和值班⼈员做到⼆⼗四⼩时电话畅通。值班⼈员要坚守岗位，不离岗、脱岗，如遇⼤⾬，经理、管理员、各班班长必须到岗，

服务中⼼成员要做到⼿机不关机。

4、建⽴安全责任制，物业经理是第⼀责任⼈，服务中⼼主任是地下停车场安全⼯作第⼀责任⼈。应对有车业主进⾏经常性的安全提⽰，并做好地下室车辆停放秩序。

服务中⼼应与地下室车辆停放业主建⽴联系制度，了解有关业主的通讯联系⽅式，必要时通知业主配合做好安全疏散⼯作。

5、物资准备：根据XXX实际情况，检查各排⽔泵的安全和应急使⽤情况，充⾜电量；应备3把铁锹，沙袋⾄少20袋，以备排洪之需。

6、遇到特⼤暴⾬，应注意⾬⽔情况和有关⼩区道路的'通畅情况，做好与停车业主联系的准备⼯作。

7、在险情到来之时，在岗的员⼯，要坚守岗位，认真负责；对不能按时到岗⼈员和不认真负责⽽造成损失的⼈员实⾏问责制，造成重⼤损失的要追究责任。

8、及时掌握险情，⼀旦地下室发⽣洪涝灾害，全体抢险队员应⽴即赶到地下室，听从组长的指挥。防汛期间，若发⽣遇险情不报、玩忽职守等情况，造成业主财产受

损的，要追究当事⼈的责任。

9、重点部位加强巡视，⼯程⼈员定期检查设备，确保室设施设备正常使⽤和安全。

五、按不同情况启动相应预案

（⼀）第⼀预案：

当⽓象台发布暴⾬警报时，防汛⼯作领导组成员全部到位。及时总结防汛信息，通报风情、⽔情、⾬情。服务中⼼根据各⾃的职责，加强值班，进⼀步检查落实各项

防汛应急措施，组建防汛抢险队伍，落实抢险物资。

（⼆）第⼆预案：

当暴⾬袭击或有关部门发布紧急警报时，防汛领导⼩组⽴即召开防汛紧急会议或进⾏紧急部署。物业服务中⼼要把防汛作为压倒⼀切⼯作的头等⼤事来抓。

（三）第三预案：

遇暴⾬突发性灾害天⽓时，物业服务中⼼迅速组织⼈员及时检查疏通排⽔管道，做到排⽔畅通；要组织专门⼒量，对⼩区内部和地下室积⽔情况进⾏监测，及时报告

灾情，监督服务中⼼有关⼈员到位、到岗，必要时及时组织⾜够的临时排涝设施进⾏强排。确保业主正常的⽣活秩序和财产安全。