陕西六星物业管理有限公司公司

物业公司防洪防汛应急预案演练活动方案

为进一步强化应急预案保障措施的落实，提高公司应对安全生产

事故和突发性事件的能力，教育员工如何正确、准确、迅速处理突发

事件，特组织各部门开展防洪防汛应急演练，本次演练方案如下：

一 演练时间：

2015 年--月--日

二 演练目的：

在遇到暴雨天气，汛情紧急的情况下，能够迅速、高效、有序的

安全撤离受灾区域，做好防洪防汛和抢险救灾应急工作。通过这次演

练，进一步提高领导和有关部门应对汛情的应急反应能力，提高员工

的防灾避灾意识，一旦临灾能够迅速有序安全撤离避让，最大限度地

减轻水灾造成的损失，维护广大员工生命财产的安全。

三 演练规则：

防洪防汛应急处置基本原则：

1 预防为主、全面规划、常备不懈、全力抢险。

2 保护人员安全优先，防止和控制事故蔓延优先，保护环境优

先。

3 实行行政首长负责制，统一指挥、分级分部门负责。

4 任何单位和个人不得破坏、侵占、损毁防汛抗洪工程、设施

设备、以及防汛备用的器材、物料等。

1

陕西六星物业管理有限公司公司

四 演练方案：

（一） 应急预案演练背景

因连日暴雨，引发水灾事故。

（二） 演练领导小组：

组长

组员：

（三） 演练救援分工：

1、宣传报道组：

组长：

成员：

职责：做好防汛宣传工作，提高全员的防汛意识，确保人员无伤

亡，无塌方。通过板报、会议等形式对公司成员进行防汛防雷知识教

育。

2、联络通信及善后工作组

组长：

成员：

职责：

1）、负责及时与业主、上级主管部门、医院及相关部门进行联

系，随时报告事故发生的最新情况，及时请示、听取上级主管部门的

指示。

2）、主要对暴雨后的事宜进行妥善的安排，加强事后的经验总

结教训和应对灾害事故结果的处理。

2

陕西六星物业管理有限公司公司

3）、协调组织各部门的防汛抢险工作。

3、检测排查及物资供应组

组长：

成员：

1）、组织检查建筑物，特别围墙、道路、桥梁的安全情况等。

2）、后勤部门要准备足够的防汛抢险物品、食物及生活必需品

等。

4、抢险组：

组长：

抢险队成员： 全体员工

职责：负责洪水来临时现场抢险救人、协助维持秩序等工作。前

两个组根据安排，及时赶赴抢险地点。

（四） 应急救援演练准备工作：

1 物资准备：

对讲机 4 台、深水潜水泵1 台、排水管50 米、移动配电箱1 台、

铁线 1 捆、普通潜水泵 1 台、排水管 50 米、编织袋 100 条、铁锹 30

把。潜水泵、排水管、移动配电箱由维护部准备（随车到演练现场），

铁锹、编织袋、铁线准备（随车到现场）。

2 防汛指挥部应高度重视应急人员的安全，调集和储备必要的防

护器材、消毒药品、备用电源和抢救伤员必备的器械等，以备随时应

用。 同时各施工单位要准备必要的应急电源和防汛物资、车辆等。

3

陕西六星物业管理有限公司公司

3、抢险人员进入和撤出现场由防汛指挥部视情况作出决定。抢险

人员进入受威胁的现场前，应采取防护措施以保证自身安全。参加一

线抗洪抢险的人员，必须穿救生衣。

4、演练出动部门人员及车辆

-----客服中心

（五）演练地点：

-------客服中心

（六）演练程序：

1、2015 年 7 月--日上午-点整，各部门参加演练人员到凤城四

路客服中心集合待命。

2、9 点 05 分，由演练总指挥宣布防洪防汛应急演练活动开始。

3、演练开始：

9 点 10 分，接到汛情报告，必须问清受灾地点、受灾范围、时

间、设备、设施的完好程度，是否有遇险人员等，并作好详细记录，

随后，立即向防洪防汛救灾现场总指挥报告。

9 点 15 分，防洪防汛救灾现场总指挥下达命令，集结救援人员，

赶赴事故现场。

9 点 20 分，到达事故现场后，抢险组组长向现场总指挥报告汛

情，人员到位情况及物资准备情况。

9 点 25 分，抢险组得到救援指令后，迅速果断组织救援人员展

开施救。

9 点 35 分，将救援人员分成 4 个小组，从中指定小组长 1 名，

4

陕西六星物业管理有限公司公司

负责落实组长的指令和本小组的组织协调。

9 点 45 分，保卫组，迅速组织现场工作人员撤离，抢险组迅速

进入水灾区域进行抗洪救援工作，抢救受困人员。

9 点 55 分，抢险组得到救援指令后，4 个小组根据现场水灾情况，

合理分布救援区域，开展救援，由主任指挥，开启排污泵、如果排水

不及时，开启应急排污泵，维护部人员接泵、管路连接，其他人员配

合。在发生暴雨时，要特别注意项目排水通畅。如果出现地下停车场

大门有进水险情时，应立即用沙袋堵住地下车场出入口大门，沙袋高

度不得低于一米，防止雨水灌入。

10 点 25 分，救援结束后，抢险组组长向总指挥汇报救援结果。

10 点 30 分，得到救援结束，可以退场的指令后，组织救援人员

离场。做好疏散人员的接待安置工作。

10 点 35 分，演练总指挥宣布演练结束。

根据各客服中心实际情况制定处置方案，要求带场景，情景再现。

各组组长了解本组职责，人员安排。

5